様式第９号

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 電　　　　　　源 | 常用電源 | ＡＣ：　　　　Ｖ　　ＤＣ：　　　Ｖ |
| 非　常　電　源 | 非常電源専用受電設備　・　自家発電設備　・　蓄電池設備 |
| （蓄電池設備） | 種　　類 | ｱﾙｶﾘ・NiCd・鉛・その他（　　） | 容量 | 時間率　　AH |
| 密閉型　・　開放型 | 電圧 | Ｖ |
| 充電方式 | トリクル・浮動・その他 | 充電電流 | mA |
| 配　　　　　　線 | 常用電源回路 | 配線の種類 |  | 金属管工事 | 埋込　・　露出 |
| 配線の直径又は断面積 | ㎜ | ケーブル工事 | 埋込　・　露出 |
| ㎟ | その他（　　　　） | 埋込　・　露出 |
| 非常電源回路 | 配線の種類 |  | 金属管工事 | 埋込　・　露出 |
| 配線の直径又は断面積 | ㎜ | ケーブル工事 | 埋込　・　露出 |
| ㎟ | その他（　　　　） | 埋込　・　露出 |
| 専用幹線数 | 単相１００Ｖ幹線 | 本 | 三相２００Ｖ幹線 | 本 |
| コンセント | 階　数 |  |  |  |  |  |  |  |
| 単　相 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三　相 |  |  |  |  |  |  |  |
| 表示灯 |  |  |  |  |  |  |  |
| 備　　　　　考 |  |

非常コンセント概要表

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

　　　２　選択肢のある欄は、該当する事項を〇で囲むこと。